## Лист1
№ п/п | id | Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода; за исключением газопровода-отвода) | Проектная производительность газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода) | Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода) | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации) | Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности) |  | Наличие уведомления газораспределительной организации (далее — ГРО) об отклоненных заявках и заключенных договорах в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции) |  | План мероприятий по увеличению пропускной способности
132 | ayd | ГРС Айдарово(ТВПС) | 74.33 | 19.405 | 32.434 | 22.491 | 30.258
133 | ann | ГРС Анна | 70 | 17.92 | 3.648 | 48.432 | 69.188
| ann1 | Анна выход № 1: на население п. Анна и Аннинского р-на (с.Новонадеждинское; с.Васильевка; с.Николаевка и др.); Масломолочный комб.; МЭЗ) | 38 |  | 2.455 | 23.543 | 61.954
| ann2 | Анна выход № 2: на Население Аннинского р-на (с. Садовое; и др.); сахарный завод) | 32 |  | 1.194 | 24.889 | 77.778
134 | belog | ГРС Белогорье | 20 | 0.866 | 0.149 | 18.985 | 94.924
135 |  | ГРС Бобров(ТВПС) | 64.92 | 38.37 | 6.584 | 19.966 | 30.755
| bobr1 | Бобров выход № 1:(пром.) | 22.92 |  | 2.893 | 11.315 | 49.365
| bobr2 | Бобров выход № 2:(быт.) ООО „Тепличный комплекс Воронежский | 42 |  | 3.691 | 8.652 | 20.599
136 | vhava | ГРС Верхняя Хава | 20 | 8.239 | 2.607 | 9.154 | 45.772
137 | kukur | ГРС ВНИИ Кукурузы | 10 | 5.524 | 0.615 | 3.861 | 38.61
138 | vrn1 | ГРС Воронеж-1 | 250 | 191.837 | 8.7 | 49.463 | 19.785
139 | vrn2 | ГРС Воронеж-2 | 250 | 161.671 | 23.317 | 65.012 | 26.005
140 | vrn2a | ГРС Воронеж-2А(ТВПС) | 52.95 | 20.292 | 25.489 | 7.169 | 13.54 |  |  | ПРГиГС РФ | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
| vrn2a1 | Воронеж-2А выход № 1(5): на население левобережной части г. Воронежа и прилегающих поселений (с.Никольское; с.Масловка и др.); кирпичный завод; совхоз „Масловский“ | 43.25 |  | 23.308 | 1.581 | 3.656
| vrn2a2 | Воронеж-2А выход № 2: на АГНКС-2) | 9.7 |  | 2.181 | 5.588 | 57.608
141 |  | ГРС Воронеж-3 Сомово | 200 | 93.263 | 26.991 | 79.746 | 39.873
| vrn31 | Воронеж-3 выход № 1: на население левобережной части г.Воронежа и прилегающих поселений (п.Сомово; п.Боровое и др.); вагоностроительный завод | 160 |  | 25.726 | 57.193 | 35.745
| vrn32 | Воронеж-3 выход № 2: на население левобережной части г.Воронежа (п.Репное) | 40 |  | 1.266 | 22.553 | 56.383
142 | vyaznovat | ГРС Вязноватовка | 6.7 | 0.323 | 0.002 | 6.375 | 95.147
143 | gvozd | ГРС Гвоздовка | 10 | 3.296 | 0.112 | 6.592 | 65.923 |  |  | ПРГиГС РФ | 2024* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
144 | kmarks | ГРС К.Маркса-1 | 25 | 6.528 | 8.049 | 10.423 | 41.694
145 | kamenk | ГРС Каменка(5) | 10 | 8.528 | 1.163 | 0.309 | 3.088 |  |  | ПРГиГС РФ | 2024* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
146 | kashir | ГРС Каширская | 10 | 5.763 | 2.614 | 1.623 | 16.233 |  |  | ПРГиГС РФ | 2027* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
147 | kopan | ГРС Копанище | 10 | 3.842 | 0.137 | 6.021 | 60.206
148 | kopan2 | ГРС Копанище-2(П) | 15 | 5.294 | 0 | 9.706 | 64.707
149 | korot | ГРС Коротояк | 10 | 2.121 | 0.435 | 7.444 | 74.436
150 | kosih | ГРС Косиха | 27 | 1.861 | 0.149 | 24.99 | 92.556
151 | kosten | ГРС Костенки | 10 | 0.701 | 0.214 | 9.085 | 90.852
152 | krasnolip | ГРС Краснолипье | 30 | 6.733 | 0.243 | 23.024 | 76.748
153 | liski | ГРС Лиски | 80 | 52.102 | 1.341 | 26.557 | 33.196
| liski1 | Лиски выход № 1: | 30 |  | 0.236 | 16.67 | 55.566
| liski2 | Лиски выход № 2: | 50 |  | 1.105 | 9.887 | 19.774
154 | nizhnedev | ГРС Нижнедевицк | 27 | 4.553 | 2.684 | 19.763 | 73.197
155 | nolshan | ГРС Нижний Ольшан | 27 | 1.399 | 0.466 | 25.135 | 93.092
156 | newsman | ГРС Новая Усмань | 70 | 20.293 | 12.114 | 37.593 | 53.704
| newsman1 | Новая Усмань выход № 1: на население с.Новая Усмань и Новоусманского р-на (с.Бабяково; с.Рыкань и др.) | 32 |  | 1.189 | 11.579 | 36.184
| newsman2 | Новая Усмань выход № 2: на население с.Новая Усмань | 38 |  | 10.925 | 26.014 | 68.459
157 | newvrn | ГРС Ново-Воронеж | 80 | 16.867 | 0.673 | 62.46 | 78.075
| newvrn1 | Ново-Воронеж выход № 1: на население г.Нововоронеж; Нововоронежская АЭС) | 35 |  | 0.476 | 21.825 | 62.356
| newvrn2 | Ново-Воронеж выход № 2: на население Каширского р-на (с.Боево; с.Колодезное; с.Алёновка; с.Круглое и др.); Лискинский р-н (с. Аношкино; с. Старая Хворостань; с. Осинки и др.)) | 45 |  | 0.198 | 40.636 | 90.301
158 | newuspenk | ГРС Ново-Успенка(ТВПС) | 4.65 | 3.008 | 0.999 | 0.643 | 13.819 |  |  | ПРГиГС РФ | 2027* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
159 | olhovat2 | ГРС Ольховатка-2(4) | 15 | 15 | 0.088 | 0 | 0 |  |  | ПРГиГС РФ | 2023* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
160 | ostrog | ГРС Острогожск | 27 | 15.269 | 0.916 | 10.815 | 40.054
161 | pertrenk | ГРС Петренково | 27 | 4.495 | 0.532 | 21.973 | 81.381
162 | podgorn | ГРС Подгорное | 85 | 33.784 | 1.121 | 50.095 | 58.935
| podgorn1 | Подгорное выход № 1: ЗАО „Евроцементгруп“ | 55 |  | 0 | 25.939 | 47.162
| podgorn2 | Подгорное выход № 2: комунальнобытовые объекты | 30 |  | 1.121 | 24.156 | 80.519
163 | popovk1 | ГРС Поповка-1 | 3 | 2.4 | 0.065 | 0.535 | 17.833 |  |  | ПРГиГС РФ | 2023* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
164 | puhovo | ГРС Пухово | 15 | 4.421 | 0.289 | 10.29 | 68.603
165 | ross | ГРС Россошь | 240 | 230.36 | 1.568 | 8.072 | 3.363 |  |  | ПРГиГС РФ | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
| ross1 | Россошь выход № 1: пром.быт. | 90 |  | 1.556 | 8.072 | 8.969
| ross2 | Россошь выход № 2(4): ОАО „Минудобрения“ | 150 |  | 0.036 | 0 | 0
166 | sagun | ГРС Сагуны | 20 | 1.866 | 0.085 | 18.049 | 90.245
167 | semiluk | ГРС Семилуки | 120 | 36.841 | 11.994 | 71.165 | 59.304
| semiluk1 | Семилуки выход № 1: на население г.Семилуки; СОЗ; СКСМ и др. | 40 |  | 0.848 | 20.049 | 50.122
| semiluk2 | Семилуки выход № 2: на население г.Семилуки и Семилукского р-на (п.Латная; п.Стрелица; п.Бахчеево; п.Орлов Лог; с.Девица; с.Гремколодезное; с.Лосево; с.Вознесеновка; с.Латное; с.Ендовище; с.Семилуки; с.Губарёво; с.Медвежье и др.); ЛОЗ; элеватор; асфальтный завод | 80 |  | 11.146 | 51.116 | 63.895
168 | serggevka1 | ГРС Сергеевка-1 | 80 | 17.79 | 9.292 | 52.918 | 66.148
169 | sinlipyag | ГРС Синие Липяги | 10 | 1.276 | 0.116 | 8.608 | 86.078
170 | soldatsk | ГРС Солдатское(5) | 3 | 2.08 | 0.755 | 0.165 | 5.51 | 15 | Письмо ОАО „Газпром газораспределение Воронеж“ от 30.06.2023 № АЛ-18/1599
171 | srikorec | ГРС Средний Икорец | 7.5 | 3.764 | 2.231 | 1.505 | 20.061 |  |  | ПРГиГС РФ | 2023* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
172 | teplich | ГРС Тепличная | 80 | 30.45 | 10.458 | 39.092 | 48.865
173 | hleb | ГРС Хлебное | 10 | 1.495 | 6.38 | 2.125 | 21.252
174 | hohol | ГРС Хохольская | 55 | 14.72 | 2.68 | 37.6 | 68.364
175 | ertil | ГРС Эртиль | 37 | 14.961 | 0.957 | 21.082 | 56.979
| etril1 | Эртиль выход № 1: на население г.Эртиль; население Эртильского р-на (п.Добринка; с.Гнилуша; с.Б.Самовец; с.Б.Матрёновка. и др.); сахарный завод) | 24 |  | 0.957 | 8.082 | 33.676
| ertil2 | Эртиль выход № 2: | 13 |  | 0 | 13 | 100
176 | yamn | ГРС Ямное | 120 | 87.358 | 30.313 | 2.329 | 1.941 |  |  | ПРГиГС РФ | 2024* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
| yamn1 | Ямное выход № 1(3): на население правобережной части г.Воронежа; Рамонского р-на (с.Ямное; с. Подгорное и др.) | 100 |  | 22.573 | 0 | 0
| yamn2 | Ямное выход № 2: на население Рамонского района (с.Новоживотинное) | 20 |  | 7.74 | 2.329 | 11.645
160 | borisogl | ГРС Борисоглебск | 60 | 28.59 | 1.981 | 29.43 | Не предусмотрен | —
|  |  | 60 | 4.69 | 5.217 | 50.09 | Не предусмотрен | —
161 | novohop | ГРС Новохопёрск | 30 | 12.09 | 1.217 | 16.7 | Не предусмотрен | —
162 | povor1 | ГРС Поворино-1 | 21 | 9.83 | 4.099 | 7.07 | 2023* год | Увеличение проектной мощности (производительности) ГРС Поворино-1 предусмотрено в рамках реализации мероприятий по техническому перевооружению объектов ПАО «Газпром». Производительность ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
163 | povor2 | ГРС Поворино-2 | 30 | 0 | 0 | 30 | Не предусмотрен | —
164 | elkol | ГРС Елань-Колено | 58.18 | 18.96 | 1.939 | 37.28 | Не предусмотрен | —
165 | grib | ГРС Грибановский5 | 15 | 13.8 | 0.159 | 1.04 | Не предусмотрен | —
166 | tern | ГРС Терновка | 12.5 | 4.87 | 0.65 | 6.98 | Не предусмотрен | —
167 | kamensad | ГРС Каменка-Садовка | 10 | 1.62 | 0.267 | 8.11 | Не предусмотрен | —
168 | mgrib | ГРС Малая Грибановка | 5 | 0.9 | 0 | 4.1 | Не предусмотрен | —
169 | narod | ГРС Народное | 5 | 0.89 | 0.699 | 3.41 | Не предусмотрен | —
170 | kalach | ГРС Калач | 30 | 18.86 | 1.409 | 9.74 | Не предусмотрен | —
171 | pavl | ГРС Павловск | 60 | 10.04 | 1.994 | 47.97 | Не предусмотрен | —
|  |  | 60 | 6.04 | 0.725 | 53.24 | Не предусмотрен | —
172 | buturl | ГРС Бутурлиновка | 70 | 13.04 | 0.891 | 56.07 | Не предусмотрен | —
173 | kamen | ГРС Каменск | 3 | 0.88 | 0.324 | 1.79 | Не предусмотрен | —
174 | talov | ГРС Таловая | 15 | 9.53 | 1.465 | 4 | Не предусмотрен | —
175 | adonsk | ГРС Александровка Донская | 15 | 3.24 | 0.862 | 10.9 | Не предусмотрен | —
176 | vmamon | ГРС Верхний Мамон | 15 | 7.48 | 1.187 | 6.34 | Не предусмотрен | —
177 | voronc | ГРС Воронцовка | 15 | 3.33 | 0.158 | 11.52 | Не предусмотрен | —
178 | dokuch | ГРС Докучаево | 15 | 2.77 | 0.524 | 11.71 | Не предусмотрен | —
179 | krasnosel | ГРС Красноселовка | 18.5 | 6.44 | 0.254 | 11.8 | Не предусмотрен | —
180 | manin | ГРС Манино | 2.5 | 1.44 | 0.044 | 1.02 | Не предусмотрен | —
181 | nikolsk | ГРС Никольское5 | 3 | 2.86 | 0.007 | 0.13 | Не предусмотрен | —
182 | newkriush | ГРС Новая Криуша | 15 | 1.57 | 0.048 | 13.38 | Не предусмотрен | —
183 | ruzhurav | ГРС Русская Журавка | 15 | 0.83 | 0.009 | 14.16 | Не предусмотрен | —
184 | semen | ГРС Семеновка | 15 | 1.09 | 0.01 | 13.9 | Не предусмотрен | —
185 | chulok | ГРС Чулок | 15 | 3.42 | 0.041 | 11.54 | Не предусмотрен | —
186 | krasnpolsk | ГРС Краснопольский | 15 | 2.16 | 0.343 | 12.5 | Не предусмотрен | —
187 | chernozem | ГРС Черноземный | 2.5 | 1.55 | 0.119 | 0.83 | Не предусмотрен | —
188 | koren | ГРС Коренное | 2.7 | 0.2 | 0.012 | 2.49 | Не предусмотрен | —
189 | podgornV | ГРС Подгорное | 10 | 3.88 | 0.04 | 6.08 | Не предусмотрен | —
190 | boguch | ГРС Богучар | 21 | 12.67 | 1.445 | 6.88 | 2023* год | Увеличение проектной мощности (производительности) ГРС Богучар предусмотрено в рамках реализации мероприятий по техническому перевооружению объектов ПАО «Газпром». Производительность ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
191 | kantemir | ГРС Кантемировка | 21 | 6.51 | 0.307 | 14.19 | Не предусмотрен | —
192 | krinich | ГРС Криничное | 7.5 | 2.13 | 0.22 | 5.15 | Не предусмотрен | —
193 | mitrofan | ГРС Митрофановка | 23 | 8.84 | 1.197 | 12.96 | Не предусмотрен | —
194 | pisar | ГРС КС Писаревка | 3 | 1.53 | 0.029 | 1.44 | Не предусмотрен | —
195 | podkolodn | ГРС Подколодновка | 3 | 1.47 | 0.764 | 0.77 | Не предусмотрен | —
196 | smagl | ГРС Смаглеевка5 | 1 | 0.95 | 0.05 | 0.004 | 2023* год | Увеличение проектной мощности (производительности) ГРС Смаглеевка предусмотрено в рамках реализации мероприятий по техническому перевооружению объектов ПАО «Газпром». Производительность ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
197 | nkislay | ГРС Нижний КисляйП | 5 | 2.52 | 0.195 | 2.29 | Не предусмотрен | —
198 | leskovo | ГРС ЛесковоП | 15 | 1.8 | 0.245 | 12.95 | Не предусмотрен | —